## ALL_CYCLES
File | Target Force (N) | Cycle | Peak Force (N)
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 1 | 10.02
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 2 | 10.08
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 3 | 10.13
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 4 | 10.15
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 5 | 10.16
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 6 | 10.16
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 7 | 10.16
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 8 | 10.17
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 9 | 10.16
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 10 | 10.15
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 1 | 15.06
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 2 | 14.94
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 3 | 14.97
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 4 | 15.02
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 5 | 15.04
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 6 | 15.04
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 7 | 15.06
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 8 | 15.07
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 9 | 15.06
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 10 | 15.07
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 1 | 20.02
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 2 | 19.96
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 3 | 19.95
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 4 | 19.93
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 5 | 19.92
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 6 | 19.92
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 7 | 19.92
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 8 | 19.9
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 9 | 19.91
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 10 | 19.89
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 1 | 24.98
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 2 | 24.93
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 3 | 24.91
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 4 | 24.89
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 5 | 24.88
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 6 | 24.88
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 7 | 24.86
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 8 | 24.87
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 9 | 24.85
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 10 | 24.84
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 1 | 30.03
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 2 | 29.98
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 3 | 29.95
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 4 | 29.91
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 5 | 29.9
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 6 | 29.88
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 7 | 29.87
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 8 | 29.85
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 9 | 29.84
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 10 | 29.83
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 1 | 5.02
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 2 | 5.03
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 3 | 5.03
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 4 | 5
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 5 | 5.08
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 6 | 5.06
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 7 | 5.07
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 8 | 5.05
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 9 | 5.08
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 10 | 5.07

## TEST_SUMMARY
File | Target Force (N) | Mean Peak Force (N) | STD Peak Force (N) | CV (%) | Range (N) | Absolute Error (N) | Percent Error (%)
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 10.134 | 0.047656 | 0.47026 | 0.15 | 0.134 | 1.34
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 15.033 | 0.044485 | 0.29591 | 0.13 | 0.033 | 0.22
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 19.932 | 0.037357 | 0.18742 | 0.13 | -0.068 | -0.34
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 24.889 | 0.041753 | 0.16776 | 0.14 | -0.111 | -0.444
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 29.904 | 0.065013 | 0.21741 | 0.2 | -0.096 | -0.32
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 5.049 | 0.027669 | 0.548 | 0.08 | 0.049 | 0.98

## FORCE_SUMMARY
Target Force (N) | Mean Peak Force (N) | STD Peak Force (N) | CV (%) | Range (N) | Absolute Error (N) | Percent Error (%)
5 | 5.049 | 0.027669 | 0.548 | 0.08 | 0.049 | 0.98
10 | 10.134 | 0.047656 | 0.47026 | 0.15 | 0.134 | 1.34
15 | 15.033 | 0.044485 | 0.29591 | 0.13 | 0.033 | 0.22
20 | 19.932 | 0.037357 | 0.18742 | 0.13 | -0.068 | -0.34
25 | 24.889 | 0.041753 | 0.16776 | 0.14 | -0.111 | -0.444
30 | 29.904 | 0.065013 | 0.21741 | 0.2 | -0.096 | -0.32