## ALL_CYCLES
File | Target Force (N) | Cycle | Peak Force (N) | Absolute Error (N) | Percent Error (%)
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 1 | 10.02 | 0.02 | 0.2
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 2 | 10.08 | 0.08 | 0.8
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 3 | 10.13 | 0.13 | 1.3
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 4 | 10.15 | 0.15 | 1.5
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 5 | 10.16 | 0.16 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 6 | 10.16 | 0.16 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 7 | 10.16 | 0.16 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 8 | 10.17 | 0.17 | 1.7
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 9 | 10.16 | 0.16 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 10 | 10.15 | 0.15 | 1.5
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 1 | 15.06 | 0.06 | 0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 2 | 14.94 | -0.06 | -0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 3 | 14.97 | -0.03 | -0.2
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 4 | 15.02 | 0.02 | 0.13333
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 5 | 15.04 | 0.04 | 0.26667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 6 | 15.04 | 0.04 | 0.26667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 7 | 15.06 | 0.06 | 0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 8 | 15.07 | 0.07 | 0.46667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 9 | 15.06 | 0.06 | 0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 10 | 15.07 | 0.07 | 0.46667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 1 | 20.02 | 0.02 | 0.1
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 2 | 19.96 | -0.04 | -0.2
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 3 | 19.95 | -0.05 | -0.25
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 4 | 19.93 | -0.07 | -0.35
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 5 | 19.92 | -0.08 | -0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 6 | 19.92 | -0.08 | -0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 7 | 19.92 | -0.08 | -0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 8 | 19.9 | -0.1 | -0.5
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 9 | 19.91 | -0.09 | -0.45
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 10 | 19.89 | -0.11 | -0.55
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 1 | 24.98 | -0.02 | -0.08
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 2 | 24.93 | -0.07 | -0.28
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 3 | 24.91 | -0.09 | -0.36
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 4 | 24.89 | -0.11 | -0.44
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 5 | 24.88 | -0.12 | -0.48
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 6 | 24.88 | -0.12 | -0.48
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 7 | 24.86 | -0.14 | -0.56
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 8 | 24.87 | -0.13 | -0.52
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 9 | 24.85 | -0.15 | -0.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 10 | 24.84 | -0.16 | -0.64
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 1 | 30.03 | 0.03 | 0.1
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 2 | 29.98 | -0.02 | -0.066667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 3 | 29.95 | -0.05 | -0.16667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 4 | 29.91 | -0.09 | -0.3
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 5 | 29.9 | -0.1 | -0.33333
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 6 | 29.88 | -0.12 | -0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 7 | 29.87 | -0.13 | -0.43333
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 8 | 29.85 | -0.15 | -0.5
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 9 | 29.84 | -0.16 | -0.53333
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 10 | 29.83 | -0.17 | -0.56667
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 1 | 5.02 | 0.02 | 0.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 2 | 5.03 | 0.03 | 0.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 3 | 5.03 | 0.03 | 0.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 4 | 5 | 0 | 0
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 5 | 5.08 | 0.08 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 6 | 5.06 | 0.06 | 1.2
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 7 | 5.07 | 0.07 | 1.4
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 8 | 5.05 | 0.05 | 1
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 9 | 5.08 | 0.08 | 1.6
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 10 | 5.07 | 0.07 | 1.4

## TEST_SUMMARY
File | Target Force (N) | Mean Peak Force (N) | STD Peak Force (N) | CV (%) | Range (N) | Min Peak Force (N) | Max Peak Force (N) | Absolute Error (N) | Percent Error (%) | RMS Error (N)
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_10N_2026-05-15_00-28-36.csv | 10 | 10.134 | 0.047656 | 0.47026 | 0.15 | 10.02 | 10.17 | 0.134 | 1.34 | 0.14142
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_15N_2026-05-15_00-34-17.csv | 15 | 15.033 | 0.044485 | 0.29591 | 0.13 | 14.94 | 15.07 | 0.033 | 0.22 | 0.053572
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_20N_2026-05-15_00-41-36.csv | 20 | 19.932 | 0.037357 | 0.18742 | 0.13 | 19.89 | 20.02 | -0.068 | -0.34 | 0.076681
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_25N_2026-05-15_00-50-06.csv | 25 | 24.889 | 0.041753 | 0.16776 | 0.14 | 24.84 | 24.98 | -0.111 | -0.444 | 0.11786
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_30N_2026-05-15_01-00-03.csv | 30 | 29.904 | 0.065013 | 0.21741 | 0.2 | 29.83 | 30.03 | -0.096 | -0.32 | 0.11411
Please_NA_z-calibration_VOLTAGE_1.0M_5N_2026-05-15_00-23-30.csv | 5 | 5.049 | 0.027669 | 0.548 | 0.08 | 5 | 5.08 | 0.049 | 0.98 | 0.055588

## FORCE_SUMMARY
Target Force (N) | Mean Peak Force (N) | STD Peak Force (N) | CV (%) | Range (N) | Absolute Error (N) | Percent Error (%) | RMS Error (N)
5 | 5.049 | 0.027669 | 0.548 | 0.08 | 0.049 | 0.98 | 0.055588
10 | 10.134 | 0.047656 | 0.47026 | 0.15 | 0.134 | 1.34 | 0.14142
15 | 15.033 | 0.044485 | 0.29591 | 0.13 | 0.033 | 0.22 | 0.053572
20 | 19.932 | 0.037357 | 0.18742 | 0.13 | -0.068 | -0.34 | 0.076681
25 | 24.889 | 0.041753 | 0.16776 | 0.14 | -0.111 | -0.444 | 0.11786
30 | 29.904 | 0.065013 | 0.21741 | 0.2 | -0.096 | -0.32 | 0.11411